## FO-DGOP DSU-25
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | [7 empty] | Código: |  | FO-DGOP/DSU-25
| DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN | [7 empty] | Versión: |  | 03
| "CUMPLIMIENTO DE INTENSIDADES Y RESULTADOS DE LABORATORIO" | [7 empty] | Fecha de Revisión: |  | 2026-08-24
Número de contrato:
Obra:
Contratista:
Descripción | Cantidad |  | @ |  | Observaciones | Cantidad a ejecutar |  |  | Cantidad de pruebas según norma | Cantidad de pruebas realizadas | Resultado en la prueba | % Cumplimiento
Mezcla asfáltica
Control de temperatura en tendido de carpeta | 1 | prueba | 1 | viaje | $ * mt2 |  | viaje |  | 0
Estudio de calidad de mezcla asfáltica. (MARSHALL) Muestreo de mezcla asfáltica -contenido de cemento asfáltico. -granulometría. -temperatura. -elaboración de 3 pastillas. -estabilidad y flujo. -densidad de la mezcla asfáltica. -cálculo volumétrico -reporte. | 1 | estudio | 150 | m3 | $ * mt2 vialidades locales |  | m3 |  | 0
Estudio de calidad de mezcla asfáltica. (GRADO PG) Muestreo de mezcla asfáltica -contenido de cemento asfáltico. -granulometría. -temperatura. -elaboración de 3 pastillas. -desempeño (prueba de hamburgo) N-CMT-4-05-002 vigente. -densidad de la mezcla asfáltica. -cálculo volumétrico -reporte. | 1 | estudio | 150 | m3 | $ * mt2 vialidades locales |  | m3 |  | 0
Estudio de calidad de mezcla asfáltica. (MARSHALL) Muestreo de mezcla asfáltica -contenido de cemento asfáltico. -granulometría. -temperatura. -elaboración de 3 pastillas. -estabilidad y flujo. -densidad de la mezcla asfáltica. -cálculo volumétrico -reporte. | 1 | estudio | 250 | m3 | $ * mt2 vialidades primarias |  | m3 |  | 0
Estudio de calidad de mezcla asfáltica. (GRADO PG) Muestreo de mezcla asfáltica -contenido de cemento asfáltico. -granulometría. -temperatura. -elaboración de 3 pastillas. -desempeño (prueba de hamburgo) N-CMT-4-05-002 vigente. -densidad de la mezcla asfáltica. -cálculo volumétrico -reporte. | 1 | estudio | 250 | m3 | $ * mt2 vialidades primarias |  | m3 |  | 0
Extracción de núcleos en carpeta asfaltica, para determinación de espesor y grado de compactación de carpeta asfáltica. | 1 | corazones | 50 | m | $ * mt2 |  | m |  | 0
Pruebas de permeabilidad en carpeta. | 1 | estudio | 500 | m2 | $ * mt2 |  | m2 |  | 0
Contenido de asfalto y granulometría de la mezcla asfáltica. | 1 | estudio | 175 | m3 | $ * mt2 |  | m3 |  | 0
Estudio de Calidad de emulsión para riego de impregnación. | 1 | estudio | 1 | Autotanque o entrega | $ * mt2 |  | Autotanque o entrega |  | 0
Estudio de Calidad de emulsión para riego de sello. | 1 | estudio | 1 | Autotanque o entrega | $ * mt2 |  | Autotanque o entrega |  | 0
Estudio de Calidad de emulsión para riego de liga. | 1 | estudio | 1 | Autotanque o entrega | $ * mt2 |  | Autotanque o entrega |  | 0
Mampostería: block, tabique, tabicón, adoquín
Ensayes de tabique, tabicón o block. | 10 | pzas | 10000 | pzas | 5 pizas para compresión y 5 para absorción. |  | pzas |  | 0
Ensaye de adoquin | 20 | pzas | 50000 | pzas | 5 piezas para compresión, 5 para absorción |  | pzas |  | 0
Acero de refuerzo
Ensaye de tensión | 2 | ensaye | 50 | ton | por cada diámetro y/o fabricante |  | No. 2 |  | 0
[7 empty] | No. 3 |  | 0
[7 empty] | No. 4 |  | 0
[7 empty] | No. 5 |  | 0
[7 empty] | No. 6 |  | 0
[7 empty] | No. 8 |  | 0
[7 empty] | No. 10 |  | 0
[7 empty] | No. 12 |  | 0
Ensaye de dobles | 1 | ensaye | 50 | ton | por cada diámetro |  | No. 2 |  | 0
[7 empty] | No. 3 |  | 0
[7 empty] | No. 4 |  | 0
[7 empty] | No. 5 |  | 0
[7 empty] | No. 6 |  | 0
[7 empty] | No. 8 |  | 0
[7 empty] | No. 10 |  | 0
[7 empty] | No. 12 |  | 0
Calidad y compactación de materiales
Estudio de calidad de terreno natural | 1 | estudio | 1200 | m2 |  |  | m2 |  | 0
Estudio de calidad de pedraplén o capa disipadora de expansión | 1 | estudio | 500 | m3 | por capa NO<0.40<1 |  | m3 |  | 0
Estudios de calidad de terraplén | 1 | estudio | 600 | m3 | por capa NO<0.30<1 |  | m3 |  | 0
Estudios de calidad de Sub-yacente | 1 | estudio | 600 | m3 | por capa NO<0.30<1 |  | m3 |  | 0
Estudios de calidad de Sub-rasante | 1 | estudio | 600 | m3 | por capa NO<0.30<1 |  | m3 |  | 0
Estudios de calidad de Sub-base | 1 | estudio | 350 | m3 | por capa NO<0.30<1 |  | m3 |  | 0
Estudio de calidad de Base | 1 | estudio | 350 | m3 | por capa NO<0.30<1 |  | m3 |  | 0
Masa Volumétrica Seca Máxima (M.V.A.M.) (AASHTO) | 1 | prueba | 200 | m3 | por capa |  | m3 |  | 0
Determinación del grado de compactación (masa volumétrica secal del lugar) (calas) | 1 | pruebas | 400 | m2 | por capa de 20 cm de espesor área>400 mt2 en el caso de plataformas |  | m2 |  | 0
| 2 | pruebas |  | m2 | área < 400 mt2 en el caso de plataformas |  | m2 |  | 0
| 1 | pruebas | 50 | m | por capa para el caso de validades por capa |  | m |  | 0
| 1 | pruebas | 30 | m | por capa o una prueba por tramo como mínimo para cuando éste sea menos a 50 m, para el caso de banquetas. |  | m |  | 0
| 1 | pruebas | 30 | m | en cepas por cada espesor de 20 cm |  | m |  | 0
Concreto hidráulico
Morteros hidráulicos | 1 | muestra de 3 cubos | 5 | m3 | N-28 ( 1-7 días y 2-28 días) RR-7 ( 2- 7 días y 1-14 días) |  | m3 |  | 0
Prueba de compresión | 1 | muestra de 4 cilindros o cubos | 21 | m3 | N-28 (1-7 días, 2-28 días y 1-35 o 42 días) RR-14 (1-7 días,2-14 días y 1-28 días) RR-7 (1-3 días, 2- 7 días y 1-14 días) RR-3 (1-24hr, 2-3 días y 1-7 días) RR-1 ( 2-24 hrs, 1-48 hrs y 1-72 hrs) |  | m3 |  | 0
| 1 |  | 3 | entregas |  |  | entregas |  | 0
| 1 |  | 1 | día de colocaión |  |  | día de colocación |  | 0
Prueba da la flexión | 1 | muestra de 4 vigas | 42 | m3 | N-28 (1-7 días, y 2-28 días) R-14 ( 1-3 días y 2-14 días) RR-3 (1-24hr y 2-72hr) |  | m3 |  | 0
| 1 |  | 1 | día de colocación |  |  | día de colocación |  | 0
Estudio de calidad en arenas | 1 | estudio | 21 | m3 | para elaborar morteros o concretos hidráulicos hechos en obra |  | m3 |  | 0
Estudio de calidad en gravas | 1 | estudio | 21 | m3 | para elaborar concretos hidráulicos hechos en obra |  | m3 |  | 0
Inspección de soldaduras | [5 empty] | Inspecciones totales
| Estáticas |  |  | Cíclicas |  | Estáticas |  | Cíclicas
| Conexiones |  | Unión | Conexiones | Unión | Conexiones | Unión | Conexiones | Unión
Medidores de dimensión (inspección visual)* | 100% |  | 100% | 100% | 100%
Líquidos penetrantes** | 25% |  | 10% | 25% | 10%
Partículas magnéticas ** | 25% |  | 10% | 25% | 10%
Ultrasonido ** | 25% |  | 25% | 100% | 25%
Radiografía / Gammagrafía** |  |  | 25% |  | 25%
Notas: - La persona contratista deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra a través de un laboratorio de control de calidad, en apego a la FO-DGOP/DG-01 Laboratorios autorizados por la Dirección General de Obra Pública, cumpliendo con las intensidades establecidas en este documento. Los reportes originales deberán presentarse junto con las estimaciones de obra para validar el pago del concepto correspondiente. - Inspección de soldaduras: La inspección visual debe ser ejecutada por la supervisión externa en el 100% de las uniones soldadas. El resto de pruebas a aplicar se selecciona de acuerdo con el tipo de junta, geometría, acceso y naturaleza del defecto.
OBSERVACIONES:
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE LA PERSONA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA
Nota: datos promediados de resultados de laboratorio, sin que existan desviaciones estadísticas.
Note on I10: Atención: Cuantificar la volumetría a realizar en obra para calcular el número de ensayes de laboratorio que correspondan.
Note on B76: Tipo de junta: Filete y penetración (cualquier metal)
Note on B77: Tipo de junta: Filete y penetración (solo ferromagnéticos)
Note on B78: Tipo de junta: Penetración completa en elementos sujetos a esfuerzos de compresión (espesores mayores a 8 mm -10 mm)
Note on B79: Tipo de junta: Uniones a tope (penetración completa). En estructuras tipo "A" deberán realizarse el 100% de las uniones.
Note on B84: Atención: Colcoar sus comentarios